## GMV-Q144WM-B-F(U)
Product Model:GMV-Q144WM/B1-F(U)
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Rear Grill | 2 | 01574100002
2 | Top Cover | 1 | 01264100074
3 | Diversion Circle | 2 | 10474100002
4 | Axial Flow Fan | 1 | 10434100002
5 | Fan Motor | 1 | 15704119
6 | Nozzle for Adding Freon | 2 | 06120012
7 | 4-way Valve | 2 | 43000339
8 | Filter | 1 | 07218603
9 | One way Valve | 2 | 07335210
10 | Electromagnetic Valve | 6 | 43000054
11 | Strainer | 5 | 07415200002
12 | Rear Grill | 1 | 01574100001
13 | Condenser Assy | 1 | 0112410009001
14 | Discharge Charge Valve | 1 | 07334100002
15 | Bidirection Strainer | 1 | 07210044
16 | Electronic Expansion Valve | 1 | 43044100172
17 | One way Valve | 1 | 04324001
18 | Electromagnetic Valve | 1 | 43044100144
| Electromagnetic Valve | 1 | 43000072
19 | Electronic Expansion Valve | 1 | 43044100190
20 | Gas Tube Filter | 1 | 072190511
21 | Dry Filter | 0 | none
22 | Plate-type Heat Exchanger | 1 | 00904100004
23 | Right Side Plate | 1 | 01314713P
24 | Chassis Sub-assy | 1 | 01194100095P
25 | Accumulator | 1 | 07424100036
26 | Electromagnetic Valve | 1 | 43000055
27 | Nozzle for Adding Freon | 1 | 061200101
28 | Oil Separator | 1 | 0742418601
29 | Cut off Valve | 1 | 07334100013
30 | Cut off Valve | 1 | 07334100012
31 | Cut off Valve | 1 | 07334100014
32 | One Way Valve | 2 | 07130101
33 | Electromagnetic Valve | 2 | 43044100144
34 | Gas-liquid Separator | 1 | 07424138
35 | Liquid Valve Sub-Assy | 1 | 07304100009
36 | Top Cover (front) | 2 | 01264100004P
37 | Handle | 2 | 26904100016
38 | Front Panel (left) | 1 | 01544100003P
39 | Front Panel (right) | 1 | 01544100005P
40 | Sensor Sub-assy | 1 | 39008000119G
41 | Magnet Coil | 1 | 4304000456
42 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000464
43 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000458
44 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000459
45 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000460
46 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000461
47 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000455
48 | Magnet Coil | 1 | 4304000462
49 | Magnet Coil | 1 | 4300040091
50 | Magnet Coil | 1 | 4300040092
51 | Magnet Coil | 1 | 4304000454
52 |  | 1 | 4304000463
53 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000486
54 | Electric expand valve fitting | 1 | 4304413203
55 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413204
56 | Pressure Sensor | 1 | 32218000009
57 | Pressure Sensor | 1 | 32218000008
58 | Electric Heater(Compressor) | 1 | 7651540713
59 | Electric Heater(Compressor) | 1 | 7651540714
60 | Left Side Plate | 1 | 01314712P
61 | Compressor and Fittings | 2 | 00204100011
62 | Compressor and Fittings | 0 | none
63 | One Way Valve | 2 | 07333700032
64 | Pressure Protect Switch | 1 | 4602000912
65 | Pressure Protect Switch | 1 | 4602000911
66 | Electric Box Assy | 1 | 100002061900
67 | Reactor | 0 | none
68 | Filter Board | 0 | none
69 | Rectifier | 1 | 46010614
70 | Main Board | 1 | 300027000609
71 | Radiator | 2 | 49010252
72 | Electric Box Assy | 1 | 100002061899
73 | Filter Board | 2 | 30228000032
74 | Rectifier | 2 | 46010604
75 | Main Board | 2 | 30228000031
76 | Radiator | 2 | 4901800000201
77 | Main Board | 2 | 30223000047
78 | Radiator | 2 | 49018000001
79 | Reactor | 2 | 43138000049
80 | Terminal Board | 1 | 42018000558
81 | Main Board | 1 | 300027000593
82 | AC Contactor | 2 | 44010265
83 | Terminal Board | 1 | 422000060004