## GMV-ND54PHSB-T(U)
Product Model:GMV-ND54PHS/B-T
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Filter Sub-Assy | 3 | 111001000052
2 | Return Air Frame Sub-Assy | 1 | 017026000003
3 | Centrifugal fan assy | 1 | 000052000029
4 | Propeller Housing(Upper) | 3 | 26905200078
5 | Propeller Housing(Lower) | 3 | 26905200079
6 | Centrifugal Fan | 3 | 10455200003
7 | Brushless DC Motor | 1 | 1570940000801
8 | Joint Slack | 1 | 73018731
9 | Fan Bearing | 1 | 76512210
10 | Cover Plate(Air return) | 1 | 01265200123
11 | Bottom Cover Plate | 1 | 01265200125
12 | Foam Sub-assy | 1 | 12505200021
13 | Left Side Plate Assy | 1 | 01314100118
14 | Hook | 4 | 02112466
15 | Radiator | 1 | 49018000068
16 | Main Board | 1 | 30221000033
17 | Reactor | 1 | 43138000047
18 | Main Board | 1 | 30226000092
19 | Terminal Board | 1 | 42000100000102
| Terminal Board | 1 | 4201115402
20 | Terminal Board | 1 | 4201800002601
21 | Electric Box Assy | 1 | 100002001512
22 | Water Level Switch | 1 | 45020216
23 | Water Pump | 1 | 43138000058
24 | Seal plate Assy | 1 | 01495200079
25 | Temperature Sensor | 1 | 3900005910
26 | Temperature Sensor | 1 | 390000592
27 | Temperature Sensor | 1 | 390000454
28 | Air Outlet Frame Assy | 1 | 01375200023
29 | Strainer | 1 | 0741410000601
30 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413215
31 | Electronic Expansion Valve | 1 | 07334468
32 | Filter | 1 | 07415210
33 | Evaporator Assy | 1 | 011001000238
34 | Top Cover Board Assy | 1 | 01264100105
35 | Choke Plug of Drain Pipe | 2 | 76815214
36 | Right Side Plate Assy | 1 | 01315200148
37 | Display Board | 1 | 30296000040
38 | Corrugated Pipe | 1 | 035030000005
39 | Drain Hose Sub-Assy | 1 | 05232050